## Portada
PLANTILLA EJECUTIVA — INFORME CONSOLIDADO FASE II
Versión | 0.2 · 27/08/2026 · Funvisis + Habitable/D-M
Word asociado | 2026-08-27 Prototipo informe consolidado Fase II.docx
Hojas | Mapa_bloques · FrancoMar_completo · Plantilla_vacia · Resumen · Listas
Colores | Azul = precarga F1 · Amarillo = lista desplegable · Verde = Funvisis · Blanco = texto libre
Caso ejemplo | Franco Mar ID 171818 — D1 Demoler — informe DGPS 11/08/2026

## Mapa_bloques
Bloque | Contenido | Obligatorio MVP
A0 | Precarga Habitable + ranking + validación | Sí
A-B | Identidad + descripción estructural | Sí
C | Daño estructural Funvisis + campos puente | Sí
D | Mampostería Funvisis | Sí si aplica
E | Procedimientos VIG/COL/MAM | Sí si D2
F | Decisión D/M + medidas + justificación | Sí
H | Fotos + firmas + resumen ejecutivo | Sí

## FrancoMar_completo
INFORME CONSOLIDADO — EJEMPLO COMPLETO FRANCO MAR (11/08/2026)
Campos grises = precarga Fase 1 / ranking (validar). Campos blancos = captura de la visita detallada. Use listas desplegables donde existan.
A0 — PRECARGA FASE 1
ID Habitable | 171818
Certificado | 73420200720261338
Nombre (Habitable) | Edif. Francomar
Etiqueta Fase 1 | ROJO
Fecha inspección Fase 1 | 2026-07-20
Inspector Fase 1 | Maria Mercedes Nieves Duarte
Dirección Habitable | Calle Principal Boulevard Tanaguarenas. Caraballeda. La Guaira.
Municipio / Parroquia | Vargas / Caraballeda
Pisos / sótanos (Fase 1) | 12 / 1
Riesgo externo / severo | Externo C / Severo A
Colapso estructura (Fase 1) | C
Piso crítico (Fase 1) | Planta baja, piso 1, 2, 3, 4
Acciones Fase 1 | Acordonar
Observaciones Fase 1 | Edificio a punto de colapso, se recomienda Desalojar
GPS Habitable | 10.6123543, -66.8318071
A0 — RANKING
Score gravedad (0–100) | 51
Banda prioridad | Media
Puesto La Guaira / nacional | La Guaira ~115 / Nacional ~264
Detalle del score | riesgo_externo+20; ext_colapso+15; acordonar+2; altura_10++6; piso_critico+3; sev_elementos+5
Probabilidad relativa (texto) | Media — verificar; puede ser ROJO por riesgo localizado
A0 — VALIDACIÓN
¿Edificio precargado correcto? | Sí
¿Etiqueta ROJA se mantiene? | Sí
¿Datos geométricos correctos? | Parcial / corregir
¿Ranking útil como prioridad? | Sí
Correcciones a la precarga | Sótanos 1→2; precisar GPS y dirección de control de la visita
A/B — IDENTIDAD Y EDIFICIO (VISITA 2)
Nombre confirmado | Edificio Franco Mar
Fecha visita detallada | 2026-08-11
GPS control (visita) | 10.489497, -66.899001
Evaluadores visita 2 | Ing. Luis Burgos; Ing. José García
Supervisor | Ing. Aura Quintero
Uso | Vivienda edificio
Pisos confirmados | 12
Sótanos confirmados | 2
Sistema estructural | Pórticos concreto armado
Ocupación actual | Desalojado
Peligro aledaños / vía | Sí
C — DAÑO DETALLADO
Piso crítico (visita 2) | Nivel 1 / PB transición
% columnas daño grave | >50%
Inclinación / verticalidad | Sí — cualitativa
Δ inclinación (si midió)
Daño vigas / losas | C
Riesgo fachada (A/B/C) | C
Análisis libre (ingeniero) | Piso crítico en Nivel 1 con >50% columnas graves; pérdida de verticalidad; daño en vigas en varios niveles. Ranking Media (51) no refleja la gravedad vista en sitio. Reparación en sitio no viable con seguridad.
D — DECISIÓN DE CONTROL
Estado del caso | Revisado
Decisión D1–D5 | D1 — Demoler
Magnitud reparación M1–M4 | N/A (no es D2)
Prioridad operativa | Inmediata
Medidas inmediatas | Exclusión total; acordonar; no ingreso; monitoreo de vecinos
Justificación libre | Se recomienda demolición controlada por falla masiva en piso crítico, pérdida de verticalidad y peligro a colindantes.
E — EVIDENCIA
N.º de fotos | Según informe detallado DGPS (registro fotográfico)
Firmas (elaboró / revisó / aprobó) | Elaboró: equipo visita 11/08 · Supervisión: Aura Quintero
C — DAÑO ESTRUCTURAL (FUNVISIS)
Columnas — mecanismo | Compresión / aplastamiento núcleo
Columnas — nivel daño | C
Columnas — ubicación / evidencia | Nivel 1 >50% columnas; grietas >10 cm; núcleo >50% perdido — FOTOS 4-7
Vigas — mecanismo | Corte / tensión diagonal
Vigas — nivel daño | C
Vigas — ubicación / evidencia | Grietas 45° hasta ~5 niveles — FOTO 8
Muros/pantallas — mecanismo | Compresión por reducción entrepiso
Muros/pantallas — nivel daño | C
Escaleras / evacuación | Fisuras arranque losa escalera piso 1 — FOTO 9
Daños preexistentes (pre 24/06/2026) | No reportados como determinantes vs daño sísmico 24/06/2026
D — MAMPOSTERÍA (FUNVISIS)
Mampostería — mecanismo | Compresión / fuera de plano en cerramientos
Mampostería — nivel | C
Diagnóstico mampostería | Tabiquería comprimida e inclinada PB — FOTOS 2, 10
E — PROCEDIMIENTOS (FUNVISIS)
Procedimientos seleccionados (códigos) | Condición crítica COL — fuera de alcance; demolición estructural
¿Reparación viable? | No
Notas procedimientos | No aplican VIG/COL/MAM de reparación; D1 demolición controlada
RESUMEN EJECUTIVO
Resumen ejecutivo (≤1200 caracteres) | Franco Mar (Caraballeda). Fase 1 ROJO 20/07/2026, score 51 (Media, ~puesto 115 La Guaira). Visita 11/08/2026: 12 pisos + 2 sótanos, piso crítico Nivel 1, >50% columnas graves, pérdida de verticalidad. Validación: ROJO confirmado; corrección sótanos y GPS. Decisión D1 demoler, prioridad inmediata.

## Plantilla_vacia
PLANTILLA VACÍA — Pegue precarga y complete visita Fase II
Campos grises = precarga Fase 1 / ranking (validar). Campos blancos = captura de la visita detallada. Use listas desplegables donde existan.
A0 — PRECARGA FASE 1
ID Habitable
Certificado
Nombre (Habitable)
Etiqueta Fase 1 | ROJO
Fecha inspección Fase 1
Inspector Fase 1
Dirección Habitable
Municipio / Parroquia
Pisos / sótanos (Fase 1)
Riesgo externo / severo
Colapso estructura (Fase 1)
Piso crítico (Fase 1)
Acciones Fase 1
Observaciones Fase 1
GPS Habitable
A0 — RANKING
Score gravedad (0–100)
Banda prioridad
Puesto La Guaira / nacional
Detalle del score
Probabilidad relativa (texto)
A0 — VALIDACIÓN
¿Edificio precargado correcto?
¿Etiqueta ROJA se mantiene?
¿Datos geométricos correctos?
¿Ranking útil como prioridad?
Correcciones a la precarga
A/B — IDENTIDAD Y EDIFICIO (VISITA 2)
Nombre confirmado
Fecha visita detallada
GPS control (visita)
Evaluadores visita 2
Supervisor
Uso
Pisos confirmados
Sótanos confirmados
Sistema estructural
Ocupación actual
Peligro aledaños / vía
C — DAÑO DETALLADO
Piso crítico (visita 2)
% columnas daño grave
Inclinación / verticalidad
Δ inclinación (si midió)
Daño vigas / losas
Riesgo fachada (A/B/C)
Análisis libre (ingeniero)
D — DECISIÓN DE CONTROL
Estado del caso
Decisión D1–D5
Magnitud reparación M1–M4
Prioridad operativa
Medidas inmediatas
Justificación libre
E — EVIDENCIA
N.º de fotos
Firmas (elaboró / revisó / aprobó)
C — DAÑO ESTRUCTURAL (FUNVISIS)
Columnas — mecanismo
Columnas — nivel daño
Columnas — ubicación / evidencia
Vigas — mecanismo
Vigas — nivel daño
Vigas — ubicación / evidencia
Muros/pantallas — mecanismo
Muros/pantallas — nivel daño
Escaleras / evacuación
Daños preexistentes (pre 24/06/2026)
D — MAMPOSTERÍA (FUNVISIS)
Mampostería — mecanismo
Mampostería — nivel
Diagnóstico mampostería
E — PROCEDIMIENTOS (FUNVISIS)
Procedimientos seleccionados (códigos)
¿Reparación viable?
Notas procedimientos
RESUMEN EJECUTIVO
Resumen ejecutivo (≤1200 caracteres)

## Resumen_ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO — FRANCO MAR
Edificación | Franco Mar — Tanaguarenas, La Guaira
ID / certificado | 171818 / 73420200720261338
Decisión | D1 Demoler · Prioridad inmediata
Texto | Franco Mar (Caraballeda). Fase 1 ROJO 20/07/2026, score 51 (Media, ~puesto 115 La Guaira). Visita 11/08/2026: 12 pisos + 2 sótanos, piso crítico Nivel 1, >50% columnas graves, pérdida de verticalidad. Validación: ROJO confirmado; corrección sótanos y GPS. Decisión D1 demoler, prioridad inmediata.

## Listas_desplegables (hidden)
si_no_parcial | si_no_insuf | estado_2da | decision_D | magnitud_M | prioridad | abc | ocupacion | sistema | pct_columnas | inclinacion | peligro_aledanos
Sí | Sí | Pendiente verificación | D1 — Demoler | N/A (no es D2) | Inmediata | A | Desalojado | Pórticos concreto armado | No observable | No | Sí
No | No | En visita | D2 — Reparar / reconstruir | M1 — Reparación pequeña / local | Alta | B | Ocupación parcial | Muros de concreto | <10% | Sí — cualitativa | No
Parcial / corregir | Insuficiente evidencia | Borrador | D3 — Estudios complementarios | M2 — Reparación importante | Programable | C | Habitado irregularmente | Mixto | 10–30% | Sí — con medición Δ | No observable
Pendiente | Pendiente | Revisado | D4 — Escombros / ya colapsado | M3 — Reconstrucción parcial | Pendiente | No observable | Escombros | Acero | >30% | No observable | Pendiente
|  | Aprobado | D5 — Inhabitabilidad + monitoreo | M4 — Reconstrucción / refuerzo mayor |  | Pendiente | Pendiente | Mampostería | >50% | Pendiente
|  | Publicado | Pendiente | Pendiente |  |  |  | Otro | Pendiente
Pendiente