## Portada_uso
EJEMPLO DE VACIADO DIGITAL — INSPECCIÓN DETALLADA (2.ª RONDA)
Para qué es este archivo | Demostrar cómo se llena el formato propuesto de segunda visita, con precarga de la inspección Habitable (Fase 1), ranking de prioridad y dictamen D1–D5 / M1–M4. Acompaña el documento Word explicativo del formato.
Documento Word asociado | Formato propuesto inspeccion detallada verificacion ROJO.docx
Qué NO es este archivo | No es el listado operativo de todos los ROJOS ni el cruce de informes PDF. Eso vive en el Excel de trabajo «cruce-informes-demolicion-habitable-…».
Hojas de este libro | 1) Portada_uso (esta) · 2) Vaciado_ejemplo_FrancoMar (lleno) · 3) Vaciado_plantilla_en_blanco (para practicar) · 4) Resumen_ejecutivo_ejemplo · 5) Listas_desplegables (oculta).
Caso de ejemplo | Edificio Franco Mar / Edif. Francomar (Caraballeda, La Guaira). ID Habitable 171818. Fase 1 ROJO 20/07/2026. Ranking score 51 (Media). Visita detallada 11/08/2026 → decisión D1 Demoler.
Cómo leer los colores | Azul claro = dato precargado de Fase 1 / ranking (validar). Amarillo = campo de la visita 2 con lista desplegable. Blanco = texto libre o dato abierto.
Uso sugerido | Abrir el Word para la lógica del formato; abrir esta hoja de ejemplo para ver el vaciado concreto; copiar la plantilla en blanco si se quiere ensayar otro caso.

## Vaciado_ejemplo_FrancoMar
VACIADO DIGITAL — EJEMPLO LLENO (Franco Mar) · Precarga Fase 1 + ranking + visita 11/08/2026
Campos grises = precarga Fase 1 / ranking (validar). Campos blancos = captura de la visita detallada. Use listas desplegables donde existan.
A0 — PRECARGA FASE 1
ID Habitable | 171818
Certificado | 73420200720261338
Nombre (Habitable) | Edif. Francomar
Etiqueta Fase 1 | ROJO
Fecha inspección Fase 1 | 2026-07-20
Inspector Fase 1 | Maria Mercedes Nieves Duarte
Dirección Habitable | Calle Principal Boulevard Tanaguarenas. Caraballeda. La Guaira.
Municipio / Parroquia | Vargas / Caraballeda
Pisos / sótanos (Fase 1) | 12 / 1
Riesgo externo / severo | Externo C / Severo A
Colapso estructura (Fase 1) | C
Piso crítico (Fase 1) | Planta baja, piso 1, 2, 3, 4
Acciones Fase 1 | Acordonar
Observaciones Fase 1 | Edificio a punto de colapso, se recomienda Desalojar
GPS Habitable | 10.6123543, -66.8318071
A0 — RANKING
Score gravedad (0–100) | 51
Banda prioridad | Media
Puesto La Guaira / nacional | La Guaira ~115 / Nacional ~264
Detalle del score | riesgo_externo+20; ext_colapso+15; acordonar+2; altura_10++6; piso_critico+3; sev_elementos+5
Probabilidad relativa (texto) | Media — verificar; puede ser ROJO por riesgo localizado
A0 — VALIDACIÓN
¿Edificio precargado correcto? | Sí
¿Etiqueta ROJA se mantiene? | Sí
¿Datos geométricos correctos? | Parcial / corregir
¿Ranking útil como prioridad? | Sí
Correcciones a la precarga | Sótanos 1→2; precisar GPS y dirección de control de la visita
A/B — IDENTIDAD Y EDIFICIO (VISITA 2)
Nombre confirmado | Edificio Franco Mar
Fecha visita detallada | 2026-08-11
GPS control (visita) | 10.489497, -66.899001
Evaluadores visita 2 | Ing. Luis Burgos; Ing. José García
Supervisor | Ing. Aura Quintero
Uso | Vivienda edificio
Pisos confirmados | 12
Sótanos confirmados | 2
Sistema estructural | Pórticos concreto armado
Ocupación actual | Desalojado
Peligro aledaños / vía | Sí
C — DAÑO DETALLADO
Piso crítico (visita 2) | Nivel 1 / PB transición
% columnas daño grave | >50%
Inclinación / verticalidad | Sí — cualitativa
Δ inclinación (si midió)
Daño vigas / losas | C
Riesgo fachada (A/B/C) | C
Análisis libre (ingeniero) | Piso crítico en Nivel 1 con >50% columnas graves; pérdida de verticalidad; daño en vigas en varios niveles. Ranking Media (51) no refleja la gravedad vista en sitio. Reparación en sitio no viable con seguridad.
D — DECISIÓN DE CONTROL
Estado del caso | Revisado
Decisión D1–D5 | D1 — Demoler
Magnitud reparación M1–M4 | N/A (no es D2)
Prioridad operativa | Inmediata
Medidas inmediatas | Exclusión total; acordonar; no ingreso; monitoreo de vecinos
Justificación libre | Se recomienda demolición controlada por falla masiva en piso crítico, pérdida de verticalidad y peligro a colindantes.
E — EVIDENCIA
N.º de fotos | Según informe detallado DGPS (registro fotográfico)
Firmas (elaboró / revisó / aprobó) | Elaboró: equipo visita 11/08 · Supervisión: Aura Quintero
RESUMEN EJECUTIVO
Resumen ejecutivo (≤1200 caracteres) | Franco Mar (Caraballeda). Fase 1 ROJO 20/07/2026, score 51 (Media, ~puesto 115 La Guaira). Visita 11/08/2026: 12 pisos + 2 sótanos, piso crítico Nivel 1, >50% columnas graves, pérdida de verticalidad. Validación: ROJO confirmado; corrección sótanos y GPS. Decisión D1 demoler, prioridad inmediata.

## Vaciado_plantilla_en_blanco
VACIADO DIGITAL — PLANTILLA EN BLANCO · Pegue precarga Habitable/ranking y complete la visita 2
Campos grises = precarga Fase 1 / ranking (validar). Campos blancos = captura de la visita detallada. Use listas desplegables donde existan.
A0 — PRECARGA FASE 1
ID Habitable
Certificado
Nombre (Habitable)
Etiqueta Fase 1 | ROJO
Fecha inspección Fase 1
Inspector Fase 1
Dirección Habitable
Municipio / Parroquia
Pisos / sótanos (Fase 1)
Riesgo externo / severo
Colapso estructura (Fase 1)
Piso crítico (Fase 1)
Acciones Fase 1
Observaciones Fase 1
GPS Habitable
A0 — RANKING
Score gravedad (0–100)
Banda prioridad
Puesto La Guaira / nacional
Detalle del score
Probabilidad relativa (texto)
A0 — VALIDACIÓN
¿Edificio precargado correcto? | Pendiente
¿Etiqueta ROJA se mantiene? | Pendiente
¿Datos geométricos correctos? | Pendiente
¿Ranking útil como prioridad? | Pendiente
Correcciones a la precarga
A/B — IDENTIDAD Y EDIFICIO (VISITA 2)
Nombre confirmado
Fecha visita detallada
GPS control (visita)
Evaluadores visita 2
Supervisor
Uso
Pisos confirmados
Sótanos confirmados
Sistema estructural | Pendiente
Ocupación actual | Pendiente
Peligro aledaños / vía | Pendiente
C — DAÑO DETALLADO
Piso crítico (visita 2)
% columnas daño grave | Pendiente
Inclinación / verticalidad | Pendiente
Δ inclinación (si midió)
Daño vigas / losas | Pendiente
Riesgo fachada (A/B/C) | Pendiente
Análisis libre (ingeniero)
D — DECISIÓN DE CONTROL
Estado del caso | Pendiente
Decisión D1–D5 | Pendiente
Magnitud reparación M1–M4 | Pendiente
Prioridad operativa | Pendiente
Medidas inmediatas
Justificación libre
E — EVIDENCIA
N.º de fotos
Firmas (elaboró / revisó / aprobó)
RESUMEN EJECUTIVO
Resumen ejecutivo (≤1200 caracteres)

## Resumen_ejecutivo_ejemplo
RESUMEN EJECUTIVO — EJEMPLO FRANCO MAR
Edificación | Franco Mar / Edif. Francomar (Caraballeda, La Guaira)
ID Habitable / certificado | 171818 / 73420200720261338
Fase 1 | ROJO · 20/07/2026 · Inspector M. Nieves Duarte
Ranking | Score 51 · Banda Media · ~puesto 115 La Guaira / 264 nacional
Visita detallada | 11/08/2026 · Burgos / García · Supervisión A. Quintero
Validación precarga | ROJO confirmado · Corrección sótanos 1→2 y GPS/dirección
Hallazgo clave | Piso crítico Nivel 1 · >50% columnas graves · pérdida de verticalidad
Decisión | D1 — Demoler · Prioridad inmediata · Magnitud M N/A
Texto ejecutivo | Franco Mar (Caraballeda). Fase 1 ROJO 20/07/2026, score 51 (Media, ~puesto 115 La Guaira). Visita 11/08/2026: 12 pisos + 2 sótanos, piso crítico Nivel 1, >50% columnas graves, pérdida de verticalidad. Validación: ROJO confirmado; corrección sótanos y GPS. Decisión D1 demoler, prioridad inmediata.
Próxima acción | Proyecto de demolición controlada; mantener exclusión y monitoreo de vecinos

## Listas_desplegables (hidden)
si_no_parcial | si_no_insuf | estado_2da | decision_D | magnitud_M | prioridad | abc | ocupacion | sistema | pct_columnas | inclinacion | peligro_aledanos
Sí | Sí | Pendiente verificación | D1 — Demoler | N/A (no es D2) | Inmediata | A | Desalojado | Pórticos concreto armado | No observable | No | Sí
No | No | En visita | D2 — Reparar / reconstruir | M1 — Reparación pequeña / local | Alta | B | Ocupación parcial | Muros de concreto | <10% | Sí — cualitativa | No
Parcial / corregir | Insuficiente evidencia | Borrador | D3 — Estudios complementarios | M2 — Reparación importante | Programable | C | Habitado irregularmente | Mixto | 10–30% | Sí — con medición Δ | No observable
Pendiente | Pendiente | Revisado | D4 — Escombros / ya colapsado | M3 — Reconstrucción parcial | Pendiente | No observable | Escombros | Acero | >30% | No observable | Pendiente
|  | Aprobado | D5 — Inhabitabilidad + monitoreo | M4 — Reconstrucción / refuerzo mayor |  | Pendiente | Pendiente | Mampostería | >50% | Pendiente
|  | Publicado | Pendiente | Pendiente |  |  |  | Otro | Pendiente
Pendiente