COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD

GUÍA DEL FORMATO DE INSPECCIÓN DETALLADA
(Segunda visita a edificios con etiqueta ROJA)
Precarga de la inspección previa + ranking de prioridad + decisión demoler / reparar

Versión didáctica ampliada · 20/08/2026 · Incluye explicaciones por sección y Anexo 1 (Franco Mar) con inspección previa Habitable, ranking y visita detallada.

# 1. ¿Qué problema resuelve este formato?

Hoy ya existen muchos informes buenos, pero cada uno se escribe distinto. Eso dificulta saber, en una sola lista: cuántos van a demolición, cuántos a reparación y qué tan grande es esa reparación.

Además, la primera inspección (Habitable / planilla rápida) ya dejó datos y un ranking de gravedad para priorizar visitas. Este segundo informe no parte de cero: recibe esa información, la valida o corrige, profundiza el daño y cierra una decisión de control.

En conjunto, el segundo informe debe poder responder con claridad:

1) ¿Confirmamos que sigue siendo ROJO / inhabitable?

2) ¿La decisión es demoler, reparar/reconstruir, pedir más estudios, tratar escombros, o solo vigilar?

3) Si se repara: ¿la intervención es pequeña, mediana, grande o casi total?

4) ¿Qué traía la inspección previa y el ranking, y qué se corrigió en campo?

5) ¿Qué medidas inmediatas hay que mantener (perímetro, desalojo, etc.)?

# 2. Dos tipos de información en el formato

El formato combina campos estructurados (comparables entre edificaciones y aptos para tableros o sistemas) con secciones de análisis libre, donde el ingeniero documenta su criterio técnico con libertad profesional.

| Tipo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Casillas cerradas | Respuestas cortas, comparables entre edificios | 14 pisos · Demoler · Prioridad inmediata |
| Semi-cerradas (escalas) | A/B/C o grados de daño con definición escrita | Riesgo fachada C · columnas grado IV |
| Referencia precargada | Viene de Habitable / ranking; se valida | ID 171818 · score 51 · banda Media |
| Texto libre del ingeniero | Explicación técnica con libertad profesional | «Fallaron las columnas del nivel 1…» |
| Fotos / croquis | Prueba visual de lo dicho | Foto del piso crítico + etiqueta |

# 3. Cómo se parece a los informes que ya tienen

No se descarta lo ya elaborado. Se homologa al mismo molde de captura:

| Tipo de informe actual | Qué aporta | Dónde cae en este formato |
| --- | --- | --- |
| Ficha PNUD / ATC-20 (p. ej. OPPPE30) | GPS, geometría, % columnas, inclinación, riesgos A/B/C | Precarga + Partes B y C |
| Informe técnico nivel 2 (p. ej. Capri / Franco Mar) | Piso crítico, falla por compresión, inviabilidad de reparación, fotos | Partes C y D + textos libres |
| Evaluación patológica (p. ej. Arenal) | Daño en vigas/losas/cerramientos y dictamen | Matriz C + decisión D |
| Justificación corta (p. ej. Samantha, Brisamar) | Conclusión demoler + firmas | Al menos A0/A + D + firmas; conviene completar C |
| Recolección de escombros (p. ej. Fioremar) | Ya colapsó; volumen a retirar | Decisión D4 + magnitud de remoción |

# 4. Mapa mental: las partes del segundo informe

A0 — Precarga: inspección previa Habitable + ranking (validar / corregir).

A — Identidad confirmada del edificio.

B — Cómo es el edificio (pisos, uso, estructura, ocupación).

C — Qué daño se vio en detalle + texto libre del ingeniero.

D — Decisión demoler / reparar / … + tamaño si repara + justificación libre.

E — Fotos y firmas.

Resumen ejecutivo — párrafo corto para mesa de trabajo.

Abajo, cada parte se explica con: para qué sirve, qué preguntas contesta y qué datos conviene llenar.

# 5. Parte A0 — Precarga de la inspección previa + ranking

El inspector de la segunda visita no parte de una hoja en blanco. El sistema (o el Excel de trabajo) le entrega lo ya conocido de la inspección rápida y el ranking que ordena la cola de visitas.

Preguntas que contesta esta parte:

¿Qué dijo Habitable de este edificio (etiqueta, riesgos, acciones)?

¿Qué tan prioritario era según el score (0–100) y su banda?

¿En qué puesto de la cola nacional / La Guaira estaba?

¿El inspector confirma, corrige o rechaza esos datos al llegar al sitio?

Qué suele venir ya cargado:

ID / certificado Habitable, nombre, dirección, GPS, municipio/parroquia.

Etiqueta ROJA, fecha e inspector de Fase 1, riesgos A/B/C, piso crítico, acciones.

Ranking: score, banda (Muy alta / Alta / Media…), puesto, detalle de puntos, texto de probabilidad relativa.

Observaciones cortas de la primera inspección (si existen).

Importante: el ranking prioriza; no es el dictamen final. Un caso en banda Media puede terminar en demolición tras la visita detallada (ver Anexo 1).

| Acción del inspector | En la práctica |
| --- | --- |
| Validar | Marca «Correcto» si nombre, pisos, dirección y riesgos coinciden |
| Corregir | Si había errores (pisos, GPS, sótanos…), los enmenda en la ficha |
| Confirmar etiqueta | ¿Sigue ROJO / inhabitable? Sí / No / Aún no se puede decir |
| Usar el ranking como guía | Sirve de referencia de prioridad; el dictamen lo define la visita detallada |

# 6. Parte A — Identificación confirmada

Después de validar la precarga, se deja fija la identidad del caso para trazabilidad (mismo certificado Habitable, mismo edificio).

Preguntas que contesta:

¿De qué edificio exacto estamos hablando (nombre oficial + alias)?

¿Dónde está (dirección, GPS de control de esta visita)?

¿Quién inspeccionó en la segunda visita y quién supervisa?

¿Cuándo se hizo la visita detallada?

Datos típicos: nombre, dirección, GPS de control, fecha/hora, equipo evaluador (C.I., CIV, ente), supervisor, vínculo al certificado.

# 7. Parte B — Cómo es el edificio

Describe la «ficha técnica» del inmueble. Sirve para entender la consecuencia del daño (no es lo mismo 2 pisos que 12) y para comparar casos.

Preguntas que contesta:

¿Para qué se usa (vivienda, hotel, comercio, en construcción…)?

¿Cuántos pisos, semisótanos y sótanos tiene realmente?

¿De qué está hecho el sistema que lo sostiene (pórticos, muros, mixto…)?

¿Está desalojado, con gente, o ya en escombros?

¿Hay vecinos o vías que se verían afectados si colapsa?

# 8. Parte C — Qué daño se vio (matriz + texto libre)

Aquí se homologa lo que ya escriben los informes tipo Capri, Franco Mar, OPPPE o Arenal: piso crítico, porcentaje de columnas graves, inclinación, vigas, peligro a vecinos. Las casillas permiten comparar; el texto libre permite al ingeniero explicar el mecanismo del daño y lo que no pudo ver.

Preguntas que contesta:

¿Cuál es el piso / entrepiso más crítico?

¿Qué tan afectadas están las columnas (exteriores e interiores)?

¿Hay daño relevante en vigas, losas, muros o núcleo de escaleras?

¿El edificio perdió verticalidad / se inclinó? ¿Se midió?

¿Los elementos no estructurales (fachada, tanques, gas) agregan riesgo?

¿Hay peligro claro para aledaños o la vía pública?

¿Qué interpreta el ingeniero (causa probable, límites de la inspección visual)?

Casillas sugeridas (cerradas / semi):

Piso crítico (nivel).

% aproximado de columnas en daño grave (grados III / IV / V o equivalente).

Inclinación: sí/no + Δ (cm por metro) si se midió.

Riesgos no estructurales A/B/C (fachada, escaleras, ascensores, tanques, gas).

Peligro aledaños / vía: sí/no (+ distancia aproximada).

Caja libre (obligatoria, al menos un párrafo): análisis del evaluador — mecanismo probable, incertidumbre, disenso entre ingenieros si lo hay.

# 9. Parte D — Decisión de control (el corazón del informe)

Esta es la salida que permite gobernar el proceso: no basta con narrar el daño; hay que elegir un código de decisión comparable entre todos los casos ROJOS.

Preguntas que contesta:

¿Demolemos, reparamos, pedimos más estudios, son escombros, o solo vigilamos?

Si reparamos: ¿qué tan grande es la intervención (M1–M4)?

¿Es viable reparar en sitio con seguridad, o no?

¿Qué prioridad operativa tiene (inmediata / alta / programable)?

¿Qué medidas inmediatas hay que mantener?

¿Por qué el ingeniero eligió esa decisión (texto libre)?

| Código | Decisión (lenguaje simple) | ¿Qué sigue? |
| --- | --- | --- |
| D1 | Se recomienda DEMOLER | Proyecto de demolición controlada + perímetro |
| D2 | Se recomienda REPARAR / RECONSTRUIR | Obligatorio marcar tamaño M1–M4 |
| D3 | Hacen falta MÁS ESTUDIOS | No decidir demoler ni reparar todavía |
| D4 | Ya está en ESCOMBROS / colapsó | Control de remoción (no es demoler torre en pie) |
| D5 | Seguir inhabitado y VIGILAR | Perímetro + monitoreo; sin demolición aún |

## 9.1 Si es D2: tamaño de la reparación (M1–M4)

Cuando no se demuele, el control necesita saber si hablamos de un arreglo local o de una obra enorme. Escala cerrada propuesta:

| Código | Tamaño | Definición operativa |
| --- | --- | --- |
| M1 | Reparación pequeña / local | Intervención en elementos puntuales; obra acotada |
| M2 | Reparación importante | Varios elementos o un nivel; requiere apuntalamiento |
| M3 | Reconstrucción parcial | Rehacer zonas amplias (p. ej. un piso crítico) |
| M4 | Reconstrucción / refuerzo mayor | Intervención sobre gran parte del sistema resistente |

Campos adicionales útiles si D2: % aproximado de planta afectada; niveles a intervenir; ¿requiere refuerzo sísmico global?; plazo orientativo. Y siempre una caja libre: «por qué no demolición» / alcance de la reparación.

## 9.2 Si es D1: demolición

Marcar inviabilidad de reparación en sitio (sí).

Motivos tipificados (multi-selección): piso crítico masivo; pérdida de verticalidad; peligro aledaños; alto % de columnas graves; otro.

Prioridad y medidas inmediatas (acordonar, excluir, apuntalar temporal, monitorear vecinos).

Texto libre de justificación (como en Capri / Franco Mar / Samantha).

## 9.3 Contraste rápido: ¿más demoler o más reparar?

| Señal en campo | Más compatible con D1 (demoler) | Más compatible con D2 (reparar) |
| --- | --- | --- |
| Piso crítico | Aplastamiento / gran % de columnas graves en un nivel | Daño concentrado reparable; bases inspeccionables |
| Verticalidad | Pérdida de plomo / torre desalineada | Sin desplome global relevante |
| Reparar en sitio | Inviable o riesgo inaceptable para operarios | Viabilidad técnica argumentada |
| Aledaños | Alto riesgo si cae de forma descontrolada | Riesgo controlable con perímetro / apuntalamiento |
| Magnitud M | No aplica | Obligatorio M1–M4 + texto de alcance |

Son orientaciones. El ingeniero puede discrepar: por eso existe el texto libre. Lo que no puede faltar es el código D1–D5 (y M1–M4 si D2).

# 10. Parte E — Evidencia y firmas

Preguntas que contesta:

¿Hay prueba fotográfica de lo afirmado?

¿Quién elaboró, revisó y aprobó (CIV)?

Mínimo sugerido: 6 fotos con descripción (vista general, piso crítico, columnas, vigas/losas, aledaños, etiqueta).

Croquis de planta con marca del piso crítico (recomendado).

Firmas: elaboró / revisó / aprobó.

# 11. Resumen ejecutivo (salida corta)

Pregunta que contesta: ¿qué le digo a la mesa técnica en un párrafo? Al cierre, 8–12 líneas: edificio, qué traía Fase 1/ranking, qué se validó, qué se vio, decisión D (y M si aplica), prioridad y próxima acción.

# 12. Libertad del ingeniero (dónde escribe con libertad)

Los códigos estructurados organizan el control y la comparabilidad entre casos; el texto libre documenta el análisis de ingeniería.

En C: mecanismo del daño, límites de lo observado, dudas.

En D: por qué demoler o reparar; por qué el ranking no basta solo.

Observaciones abiertas: acceso impedido, seguridad del equipo, hallazgos no tipificados.

Disenso: si hay discrepancia entre evaluadores, se registra y el supervisor fija el código final.

# 13. Tabla ejemplo — datos que se pueden levantar

Vista rápida de cómo se ve una ficha (mezcla de precarga + visita). El Anexo 1 desarrolla un caso real completo.

| Campo | Ejemplo | Para qué sirve |
| --- | --- | --- |
| ID / certificado Habitable | 171818 / 73420… | Trazabilidad Fase 1 |
| Score / banda / puesto ranking | 51 / Media / ~115 La Guaira | Prioridad de visita |
| Validación precarga | ROJO confirmado; corrige sótanos | Calidad del dato |
| Pisos confirmados | 12 + 2 sótanos | Consecuencia |
| Piso crítico | Nivel 1 | Foco de daño |
| % columnas graves | >50% en piso crítico | Severidad |
| Decisión | D1 demoler | Control maestro |
| Magnitud M | N/A (si fuera D2: M2/M3…) | Alcance si se repara |
| Texto libre | Párrafo del ingeniero | Juicio profesional |
| Fotos | 6+ | Evidencia |

# 14. Niveles para el sistema digital (A–F)

Nivel A — Identidad Habitable + precarga ranking (bloquea inicio sin id/certificado).

Nivel B — Geometría y configuración.

Nivel C — Matriz de daño + texto libre.

Nivel D — Decisión D1–D5 (+ M1–M4 si D2) + medidas + justificación.

Nivel E — Evidencia y firmas.

Nivel F — Estado del flujo (borrador / revisado / aprobado / publicado).

# 15. Nota final

Este formato no reemplaza el proyecto ejecutivo de demolición ni el diseño de refuerzo. Estandariza la segunda ronda para que demolición y reconstrucción queden como estados controlables, usando lo ya capturado en Fase 1 y el ranking como punto de partida. El Anexo 1 muestra el flujo completo con un caso real.

ANEXO 1 — EJEMPLO DE INFORME YA LLENADO
Edificio Franco Mar (La Guaira)
Con inspección previa Habitable + ranking de prioridad + visita detallada

Este anexo usa datos reales del export Habitable (corte 20/08/2026), del ranking de gravedad del Excel de trabajo y del informe técnico detallado del 11/08/2026. Es un modelo de cómo se verá la ficha cuando el sistema precargue la Fase 1.

# A0 — Lo que el sistema ya le muestra al inspector (precarga)

Bloque de solo lectura al abrir la ficha. El inspector no lo inventa: lo recibe. Contesta: ¿qué sabemos antes de llegar? ¿por qué este caso está en la cola?

## A0.1 Inspección previa (Habitable / Fase 1)

| Dato precargado | Valor que trae Habitable |
| --- | --- |
| ID Habitable | 171818 |
| Certificado | 73420200720261338 |
| Nombre en sistema | Edif. Francomar |
| Etiqueta Fase 1 | ROJO |
| Fecha de la inspección previa | 20/07/2026 (registro 13:44) |
| Inspector Fase 1 | Maria Mercedes Nieves Duarte |
| Ente | Comisión Nacional de Ingenieros — CPEHI |
| Dirección en Habitable | Calle Principal Boulevard Tanaguarenas. Caraballeda. La Guaira. |
| Estado / Municipio / Parroquia | La Guaira / Vargas / Caraballeda |
| Uso / material | Vivienda Edificio / Concreto |
| Pisos / sótanos (Fase 1) | 12 / 1 |
| Año construcción (Fase 1) | 1980 |
| GPS Habitable | 10.6123543 , -66.8318071 |
| Riesgo externo / severo | C / A |
| Colapso estructura (exterior) | C |
| Piso crítico declarado en Fase 1 | Planta baja, piso 1, 2, 3, 4 |
| Acciones sugeridas Fase 1 | Acordonar |
| Observación Fase 1 | «Edificio a punto de colapso, se recomienda Desalojar» |

## A0.2 Ranking de prioridad (ejemplo real)

Contesta: ¿qué tan urgente parecía este ROJO solo con la planilla Fase 1?

| Indicador de ranking | Valor en este ejemplo |
| --- | --- |
| Score de gravedad (0–100) | 51 |
| Banda de prioridad | Media |
| Puesto nacional (entre todos los ROJO) | 264 de ~9.270 |
| Puesto en La Guaira / Vargas | 115 de ~4.247 |
| Probabilidad relativa (texto del ranking) | Media — verificar; puede ser ROJO por riesgo localizado |
| Por qué sumó puntos (score_detalle) | riesgo_externo+20; ext_colapso+15; acordonar+2; altura_10++6; piso_critico+3; sev_elementos+5 |
| Lectura para el inspector | No es de los peores del país en la planilla Fase 1, pero sí prioritario en el litoral. La visita detallada debe confirmar si demoler o reparar. |

## A0.3 Validación del inspector (casillas)

Contesta: ¿qué de la precarga se sostiene y qué hay que corregir?

| Pregunta de validación | Respuesta en este ejemplo (tras la visita) |
| --- | --- |
| ¿El edificio precargado es el correcto? | Sí — es Franco Mar / Francomar |
| ¿La etiqueta ROJA se mantiene? | Sí — confirmada |
| ¿Los pisos de Fase 1 son correctos? | Parcial — se confirman 12 pisos; en detalle se observan 2 sótanos (Fase 1 decía 1) |
| ¿El GPS / dirección son útiles? | Sí, con matiz — la visita usó también Av. José María España / Tanaguarena; GPS de control de campo distinto al de Habitable |
| ¿El ranking Media refleja lo que vio? | El ranking ayudó a priorizar; el daño detallado es más grave de lo que sugiere solo el score 51 |
| ¿Corrige algún dato de Fase 1? | Sí — sótanos 2; precisar dirección/GPS de control; reforzar acciones (no solo acordonar) |

# A/B — Identidad y edificio confirmados en la visita detallada

Contesta: ¿quién es el edificio «en limpio» después de validar?

| Dato | Valor tras validar / completar |
| --- | --- |
| Nombre confirmado | Edificio Franco Mar |
| Fecha visita detallada | 11 de agosto de 2026 |
| Código informe detallado | DGPS_INF-F2-Tanaguarena /11/08/2026-001 |
| GPS de control (visita) | Lat 10.489497 · Lon -66.899001 |
| Pisos / sótanos confirmados | 12 pisos + 2 sótanos (estacionamiento) |
| Área planta aprox. | 780 m² |
| Sistema | Pórticos de concreto armado (~22 columnas perimetrales + 18 interiores) |
| Evaluadores visita 2 | Ing. Luis Burgos; Ing. José García |
| Supervisor | Ing. Aura Quintero |

# C — Daño en la visita detallada (casillas)

Contesta: ¿qué tan grave está, con el detalle que Fase 1 no alcanza a mostrar?

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Piso crítico | Nivel 1 / planta baja de transición |
| Columnas en piso crítico | Más del 50% con falla grave / aplastamiento |
| Verticalidad | Pérdida visible de plomo / inclinación |
| Vigas | Grietas fuertes por corte en hasta 5 niveles |
| Sótanos | Daño en columnas y conexiones de escalera |
| Peligro a vecinos / vía | Sí — alto |
| Riesgo declarado en visita 2 | Colapso inminente / inhabitable |

# C — Texto libre del ingeniero (ejemplo)

«Se confirma el carácter crítico del Nivel 1: gran parte de las columnas perimetrales e interiores fallaron por compresión, bajó el entrepiso y la torre perdió verticalidad. Hay daño en vigas en varios niveles y afectación en sótanos. Respecto a la precarga Habitable: la etiqueta ROJA y el aviso de desalojo eran correctos; el ranking Media (51) no alcanza a reflejar la gravedad vista en sitio. No se considera viable una reparación segura bajo 12 pisos con los apoyos del piso crítico en ese estado.»

# D — Decisión de control (cierre)

Contesta: ¿demoler o reparar? ¿qué prioridad? ¿qué medidas?

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Decisión | D1 — Se recomienda DEMOLER |
| Tamaño de reparación M1–M4 | No aplica (no es D2) |
| ¿La precarga/ranking cambian la decisión? | No — la visita detalla y confirma demolición |
| Prioridad operativa | Inmediata |
| Medidas | Exclusión total, acordonar, no ingreso; preparación de demolición controlada; monitoreo de vecinos |

# D — Justificación libre (ejemplo)

«Aunque el ranking de Fase 1 ubicaba el caso en banda Media, la inspección detallada muestra piso crítico masivo, pérdida de verticalidad y peligro a colindantes. Se recomienda demolición controlada. El valor del ranking fue traer el caso a la cola de verificación; el valor de esta ficha es cerrar el control D1 con evidencia.»

# E — Evidencia y firmas

Fotos del informe detallado: piso crítico, columnas, verticalidad, entorno.

Elaboraron: equipo de la visita 11/08/2026.

Supervisión: Ing. Aura Quintero.

Queda vinculado el certificado Habitable 73420200720261338 / id 171818.

# Resumen ejecutivo (para mesa de trabajo)

Franco Mar (Caraballeda, La Guaira). Fase 1: ROJO (20/07/2026), score 51 (banda Media; puesto ~115 en La Guaira). Visita detallada 11/08/2026: 12 pisos + 2 sótanos, piso crítico en Nivel 1 con >50% columnas graves, pérdida de verticalidad, riesgo a vecinos. Validación: se confirma ROJO; se corrigen sótanos y se precisa GPS/dirección de control. Decisión: D1 demoler, prioridad inmediata. Aprendizaje: el ranking prioriza; la segunda visita decide.

# Cómo se usaría esto el día de campo (paso a paso)

1) Abrir ficha → ver A0 (Habitable + ranking).

2) Llegar al sitio → validar o corregir casillas de A0.3.

3) Completar daño (C) y fotos (E).

4) Elegir D1–D5 (y M1–M4 si repara).

5) Escribir el párrafo ejecutivo.

6) Firmar → el caso sale de la cola de «pendiente de verificación».

# Mini-contraste: ¿y si fuera reparación?

Para enseñar D2/M (no es el caso Franco Mar): si el daño fuera grave pero localizado, sin pérdida de plomo de toda la torre y con reparación viable, la ficha cerraría D2 + M2 o M3, con texto libre explicando por qué no demoler. Franco Mar, con la evidencia real, cierra en D1.